# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2013 г.                             г. Усть-Джегута                                 № 1097

О программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О Теплоснабжении",  Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» Уставом Усть-Джегутинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии,  согласно  приложения № 1.

2. Утвердить состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии,  согласно  приложения № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Джегутинская неделя» либо обнародовать на информационном стенде администрации Усть-Джегутинского муниципального района в течении 10 дней после подписания.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского муниципального района в сети «Интернет» www.udmunicipal.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации курирующего данные вопросы.

Исполняющий обязанности

Главы администрации

Усть-Джегутинского

муниципального района                                                                М.А. Лайпанов

1810130001097

Приложение № 1

к постановлению администрации

Усть-Джегутинского муниципального

от  18.10.2013 г. № 1097

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  ПО УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду   потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 1 сентября по 30 октября, муниципальных образований не позднее 15 ноября.

1.5. Объекты, подлежащие проверке: дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, объекты здравоохранения, объекты культуры  Усть-Джегутинского муниципального района

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации Усть-Джегутинского муниципального района

1.7. В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом в соответствии с разделом III правил оценки готовности должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

7) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

8) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

9) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

10) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

11) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

1.9. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду   потребителей тепловой энергии, тепло потребляющие установки, которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с разделом IV правил оценки готовности.

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов тепло потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к настоящим Правилам.

1.10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к   отопительному периоду в соответствии с правилами.

________________

Приложение № 2 к постановлению

администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

от  18.10.2013   № 1097

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Председатель комиссии:

Тебуев С.С.      -  заместитель Главы  администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

Члены комиссии:

Амучиев Р.Р.    - Начальник отдела муниципального хозяйства и

архитектуры администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

Айбазов В.У.   –  главный специалист по эксплуатационным,

производственным и техническим вопросам

централизованной бухгалтерии

Урусов С.Н.     -   Заместитель главного врача по административно-

хозяйственной части

Турклиев Б.У.  -   Председатель комитета по культуре, физической культуре

и спорту администрации Усть-Джегутинского

муниципального района

Каракетов М.А.   – Директор ОАО «Тепловые сети» г. Усть-Джегута

Гочияев Э.С-М.  -  Директор ГМУП «УЖКХ» м-на Московский г Усть-

Джегута

Матакаев И.А.     -  Заместитель главного инженера  КЧР ГУП «Теплоэнерго»

Капланов  Р.        –  Государственный инспектор Кавказского Управления

Ростехнадзора

_____________